## 最高投标限价
工程名称：蓝科·新站芯屏高科技产业园（一期）新建围墙及基建变拆除工程
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
围墙（372）
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 409.2 | 1.07 | 437.844
2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖掘深度：详见地勘报告 2、池塘排水由投标人自行考虑，综合报价 3、其他:未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 67.6 | 17.63 | 1191.788
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、部位：基础土方 2、土壤类别：详见地勘报告 3、其他:未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 818.7 | 6.17 | 5051.379
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、部位：基础回填 2、密实度要求：详见图纸设计 3、填方材料品种：素土 4、其他:未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 792.21 | 19.03 | 15075.7563
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾、清表、淤泥、杂土等所有不利用弃方 2、运距：投标人自行踏勘现场，综合考虑土方施工中的运距、弃土费、堆土场、渣土运输等一切费用,且严格执行合肥市渣土运输管理规定 3、取土点、运距、土源费、渣土保洁费及相关证件办理等所有费用，投标人自行考虑，体现在报价中，结算不作调整 4、其他:未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 26.49 | 23.25 | 615.8925
6 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、人工清底 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 71.82 | 12.97 | 931.5054
7 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15素商品混凝土垫层 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m3 | 7.18 | 484.36 | 3477.7048
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m3 | 13.97 | 577 | 8060.69
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m3 | 7.13 | 613.88 | 4376.9644
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：一级钢φ10以内 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | t | 1.879 | 5524.45 | 10380.4415
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：三级螺纹钢φ16以内 2、备注：钢筋接头方式由投标人自行考虑满足验收规范要求 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | t | 0.687 | 5230.68 | 3593.4772
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：8厚钢板，钢筋等 2、规格：具体详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | t | 0.313 | 8724.98 | 2730.9187
13 | WB011503009001 | 围墙栏杆 | 1、高度：2100mm 2、横梁：40×12×1.0厚普通铸铁方管，深灰色粉末喷涂 3、立杆：80*80*1.5厚铸铁方管、□18×20×1.0普通铸铁方管,深灰色粉末喷涂 4、油漆：外喷深灰色粉末喷涂 5、具体样式及做法详见图纸 6、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m | 372 | 301.44 | 112135.68
14 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、基础类型：垫层模板 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 36.48 | 55.81 | 2035.9488
15 | 011702001002 | 基础 | 1、基础类型：独立基础模板 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 95.76 | 115.74 | 11083.2624
16 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、类型：矩形柱模板 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 119.7 | 63.63 | 7616.511
道路工程拆除及恢复
17 | 040202011001 | 级配碎石基层拆除 | 1、部位：基层拆除 2、厚度：200mm级配碎石 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 14.91 | 17.75 | 264.6525
18 | 010404001001 | 基础垫层拆除 | 1、部位：切割拆除 2、厚度：200mm厚C25钢筋商品混凝土 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 14.91 | 35.69 | 532.1379
19 | 040203006001 | 沥青混凝土拆除 | 1、沥青混凝土种类：拆除沥青混凝土 2、厚度：80mm 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 14.91 | 18.87 | 281.3517
20 | 040204004001 | 侧石拆除 | 1、原侧石保护性拆除 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m | 99.4 | 5.05 | 501.97
21 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石（利用原侧石） 2、3cm1：3水泥砂浆粘结 3、备注：转弯处路侧石必须采用曲线缘石 4、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m | 99.4 | 22.09 | 2195.746
22 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、部位：垫层及靠背 2、材料品种：C15商品混凝土 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m3 | 6.29 | 634.49 | 3990.9421
23 | 041102001001 | 基础垫层模板 | 1、构件类型：基础垫层模板 2、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m2 | 59.64 | 41.78 | 2491.7592
24 | ZB010101001001 | 拆除及恢复雨水口 | 1、拆除原雨水口 2、恢复原雨水口 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 座 | 4 | 944.1 | 3776.4
变压器部分拆除
25 | 391501002001 | 干式变压器拆除 | 1、名称：变压器保护性拆除 2、含：抱箍、支撑等 3、容量（KV·A)：S11-400KVW 4、保护性拆除，搬运到业主单位指定位置约5KM 5、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 台 | 2 | 5103.83 | 10207.66
26 | 391523001001 | 单杆拆除 | 1、名称：水泥杆拆除 2、规格、型号：12M 3、含：抱箍、支撑、拉杆、底盘、卡盘等 4、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 根 | 9 | 219.35 | 1974.15
27 | 391517001001 | 配电箱、盘拆除 | 1、名称：基建变表箱 2、规格、型号：详见图纸 3、含：抱箍、支撑等 4、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 台 | 2 | 134.88 | 269.76
28 | 391505001001 | 隔离开关、负荷开关拆除 | 1、名称：跌落熔断器拆除 2、含：抱箍、支撑等 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 台 | 6 | 95.19 | 571.14
29 | 391507001001 | 互感器、熔断器、避雷器拆除 | 1、名称：避雷器拆除 2、含：抱箍、支撑等 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 台（组） | 6 | 76.91 | 461.46
30 | 391506001001 | 户内支持绝缘子、穿墙套管拆除 | 1、名称：绝缘子 2、含：抱箍、支撑等 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 个 | 24 | 8.17 | 196.08
31 | 391523004001 | 横担拆除 | 1、名称：高压引下横担拆除 2、含：抱箍、支撑等 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | 根 | 2 | 12.56 | 25.12
32 | 391519001001 | 电力电缆拆除 | 1、名称：高压引下线 2、规格、型号：详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m | 720 | 3.8 | 2736
33 | 391519001002 | 电力电缆拆除 | 1、名称：电缆 2、规格、型号：详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、答疑及招标文件 | m | 25 | 3.8 | 95
绿植拆除恢复
34 | 050102001004 | 移植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径：Φ18cm 3、开挖、移植 5、要求：栽植满足《园林绿化工程施工及验收规范》 6、其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料 | 株 | 32 | 965.83 | 30906.56
35 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1、种类：花叶美人蕉 2、高度：55cm 3、开挖、移植 5、要求：栽植满足《园林绿化工程施工及验收规范》 6、其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料 | m2 | 126.5 | 25.54 | 3230.81
36 | 050102005002 | 栽植绿篱 | 1、种类：海桐 2、高度：55cm 3、开挖、移植 5、要求：栽植满足《园林绿化工程施工及验收规范》 6、其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料 | m2 | 20.6 | 25.54 | 526.124
37 | 050102012002 | 补植草皮 | 1、草皮种类：草皮 2、铺种方式：满铺 3、要求：栽植满足《园林绿化工程施工及验收规范》 4、其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料 | m2 | 100 | 30.77 | 3077
门窗工程
38 | 010802003001 | 钢质乙级防火门 | 1、成品安装：钢质乙级防火门 2、五金品种、规格：五金齐全（含金属闭门器，防火门含顺序器） 3、构造参见03J609-1J 4、其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 3.74 | 718.14 | 2685.8436
工程措施项目
39 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：所需机械，投标人自行根据施工方案考虑 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 3、未尽事宜详见图纸、答疑、招标文件 | 项 | 1 | 13732.64 | 13732.64
40 | 041106001002 | 暂列金额 | 1、暂列金额 | 项 | 1 | 13000 | 13000
|  | 合计 |  |  |  |  | 286526.0711