蓝科新桥科创产业园（一期）项目施工图审查答疑公告

（项目编号：LKGC202601）

各供应商：

蓝科新桥科创产业园（一期）项目施工图审查（项目编号：LKGC202601）答疑公告如下：

1.根据安徽省住建厅文件《关于开展施工图BIM审查工作的通知》（建标函[2025】47号）要求：2026年1月1日起，我省新立项的大型公共建筑、大于1万平方米的地下车库、二星级及以上绿色建筑、装配式建筑、综合管廊、轨道交通、城市互通立交应进行施工图BIM审查。请明确本项目是否属于上述需进行BIM审查的范围；如有单体需要进行BIM审查，请提供该单体的建筑面积。

答：本项目A1、A2配套楼及地下室属于BIM审查范围，建筑面积约57000㎡。

2.为精确测算审图服务成本及报价，请提供本项目各建筑单体的建筑面积和层数等项目信息，或提供本项目总平面图（含经济技术指标表和建筑物、构筑物一览表）。

答：补充最新总图及指标表（见附件1、附件2）。

3.本项目审查范围包含装饰、幕墙、人防工程，请提供以上三个专项工程的暂定面积。

答：包含，暂定面积为A1、A2配套用房精装修30000㎡，幕墙面积10000㎡，人防面积3000㎡。

注：此澄清公告视同磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

采购人：合肥建投新桥科技产业发展有限公司

地  址：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦12楼

联系人：张工

电  话：0551-65659839